## Omregningsfaktorer
Tabell 1. Omregningsfaktorer fra fysisk mengde (tonn, liter osv.) til MWh (1 MWh = 1000 kWh)
NB; For å regne andre veien, det vil si fra MWh til tonn, kubikk eller tusen Sm3, så kan man dele på faktorene i tabellen.
| For å regne om fra liter til kilo, eller kubikk til tonn, gang med faktoren under. For LNG; gang med oppgitt faktor for å regne om fra tonn til tusen Sm3. | For å regne om fra tonn til GJ, gang med faktoren under | For å regne om fra tusen Sm3 til GJ, gang med faktoren under | For å regne om fra tonn til MWh (eller kilo til kWh), gang med faktoren under | For å regne om fra f.eks. kubikk, tusen liter eller tusen Sm3 til MWh, gang med faktorene under
Energivare | kg/liter eller kubikk/tonn | GJ/tonn | GJ/tusen Sm3 | MWh /tonn | Omregning til andre enheter
Fyringsolje og diesel | 0.84 | 43.1 |  | 11.9722 | 10.0567 | MWh / tusen liter
Avfall |  | 11.5 |  | 3.1944
Pellets |  | 17.28 |  | 4.8
Andre faste biobrensler** | 0.5 | 16.8 |  | 4.6667 | 2.3333 | MWh / kubikk
Naturgass* |  |  | 35.3 |  | 9.8056 | MWh / Tusen Sm3
LNG: | Se tabell 2 nedenfor | 48.008 | 35.3 | 13.3356
LPG | 0.53 | 46.1 |  | 12.8056 | 6.7869 | MWh / tusen liter
Bioolje |  | 37 |  | 10.2778
Jernverksgass / CO-gass |  |  | 9,7-10 |  | 2,7-2,8 | MWh/tusen Sm3
Tabell 2. Andre enheter:
LNG | Omregning fra tonn LNG til 1000 Sm3. Gang med 1,36 | 1,36 tusen Sm3/tonn
LNG | Omregning fra 1000 Sm3 LNG til tonn. Gang med 0,7353 eller del på 1,36 | 0,735 tonn/ 1000 Sm3
Elektrisitet | Omregning fra MWh til GJ, Gang med 3,6: | 3,6 GJ/MWh
For andre omregningsfaktorer, se vedlegg A, B og C i følgende publikasjon:
https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/nos_c703/nos_c703.pdf
Eller følgende publikasjon:
https://www.ssb.no/energi-og-industri/artikler-og-publikasjoner/_attachment/369610?_ts=1673ff3e218
Se side 52
Omregning av energi til andre enheter.
Tabellene nedenfor viser omregningsfaktorer som benyttes for å regne energivarer i tonn eller kubikk om til andre enheter og i GJ og MWh. Disse faktorene gir tall for såkalt tilført mengde energi, som er det som skal rapporteres for energibruk i fjernvarmeskjemaet. Vanligvis blir fjernvarmeproduksjonen noe lavere enn det man faktisk bruker av energi som innsatsvare i produksjonen, på grunn av energitap ved forbrenning. Energitapet avhenger av ovnens virkningsgrad. Tilført mengde energi inkluderer den mengden som går tapt når brenselet forbrennes i en ovn. Det vil si at brenselforbruket målt i MWh vanligvis vil være større enn det man får ut i form av fjernvarmeproduksjon målt i MWh.
Et unntak er når man bruker strøm i elektrokjeler. Da vil fjernvarmeproduksjonen stort sett tilsvare det som brukes av strøm. Et annet unntak er varmepumper. Ved bruk av varmepumper utnyttes også omgivelsesvarme, og da blir produksjonen av fjernvarme større enn det som brukes av strøm i varmepumpa.
For å regne om til enheter som angitt i tabellen, så kan man gange med faktorene oppgitt her.
For å regne andre veien, for eksempel fra kilo til liter, eller fra Gigajoule til fysisk mengde, så kan man dele på faktorene i tabellen
*Energiinnhold for naturgass endres litt fra år til år, men er om lag 35,3 Gigajoule per tusen Sm3, som tilsvarer ca 9,8 MWh per 1000 Sm3.
Denne faktoren kan måles både brutto og netto (GCV og NCV). Dette er nettoverdien,
Energiinnhold for jernverksgass/CO-gass varierer også litt fra år til år.
**Energiinnhold for flis og annen fast biobrensel varierer mye, og kan være lavere enn i tabellen. Faktorene her gjelder biomasse i tørrvekt.
Omregning fra GJ til MWh: 1 MWh tilsvarer 3,6 GJ (gigajoule) Del derfor på 3,6 for å regne om fra GJ til MWh
NB; ved å klikke i cellene for omregning fra MWh/ tonn eller MWh til andre enheter, så kan man se hvordan disse faktorene beregnes.